## Slide 1
Windows Server
Hardwarové požadavky

## Slide 2
Ram
Procesor
Úvod

## Slide 3
Ram
Procesor
Úvod
Popis minimálních hardwarových požadavků pro spuštění systému Windows Server
V případě obsazení nižších hardwarových prvků než jsou minimální požadavky, nebude produkt správně nainstalován
Skutečné požadavky se budou lišit v závislosti na konfiguraci vašeho systému a aplikacích a funkcích, které instalujete.

## Slide 4
Ram
Procesor
BACHA!
Vzhledem k velmi rozmanitému rozsahu potenciálních nasazení je nemožné uvádět doporučené hardwarové požadavky, které by byly obecně použitelné
o potřebách zdrojů konkrétních rolí serveru naleznete v dokumentaci pro každou z rolí serveru, kterou chcete nasadit.
Nejlepších výsledků dosáhnete provedením testovacích nasazení, abyste zjistili vhodné hardwarové požadavky pro vaše konkrétní scénáře nasazení.

## Slide 5
Ram
Procesor
Úvod
Výkon procesoru závisí nejen na taktovací frekvenci procesoru, ale také na počtu procesorových jader a velikosti mezi pamětí procesoru
Minimum :
64bitový procesor 1,4 GHz
Kompatibilní s instrukční sadou x64
Podporuje NX a DEP
Podporuje CMPXCHG16b, LAHF/SAHF a PrefetchW
Podporuje překlad adres druhé úrovně (EPT nebo NPT)
Coreinfo , součást Windows Sysinternals, je to nástroj, který můžete použít k ověření, které z těchto schopností váš procesor má.
Notes: Po zadání příkazu se spustí skenování systémových souborů. Proces může chvíli trvat v závislosti na výkonu počítače. Sfc zkontroluje integritu systémových souborů a pokusí se opravit nalezené chyby.
Po dokončení skenování vám systém buď řekne, že nebyly nalezeny žádné chyby (v tom případě máte v pořádku systémové soubory), nebo vám oznámí, že byly nalezeny a opraveny chyby (v tom případě systémové soubory byly opraveny)

## Slide 6
Ram
Procesor
Úvod
Minimum :
512 MB (2 GB pro server s možností instalace Desktop Experience)
Typ ECC (Error Correcting Code) nebo podobná technologie pro nasazení fyzického hostitele
Notes: Klíčkontejner je spíše abstraktní pojem, který označuje úložiště, ve kterém jsou uchovány šifrovací klíče

## Slide 7
Síťový adapter
Disk
Zajímavost při instalaci

## Slide 8
Síťový adapter
Disk
Zajímavost při instalaci
Pokud vytvoříte virtuální počítač s minimálními podporovanými hardwarovými parametry (1 jádro procesoru a 512 MB RAM) a poté se pokusíte nainstalovat WS na virtuální počítač, instalace se nezdaří.
Důvod
Přidělte více než 800 MB RAM virtuálnímu počítači, na který chcete nainstalovat WS. Po dokončení instalace můžete změnit přidělení až na 512 MB RAM, v závislosti na skutečné konfiguraci serveru.

## Slide 9
Síťový adapter
Disk
Zajímavost při instalaci
Počítače se systémem Windows Server musí obsahovat adaptér úložiště, který je kompatibilní se specifikací architektury PCI Express. Trvalá úložná zařízení na serverech nesmí být PATA. Windows Server nepovoluje ATA/PATA/IDE/EIDE
Minimum : 32 GB
Notes: Po zadání příkazu se spustí skenování systémových souborů. Proces může chvíli trvat v závislosti na výkonu počítače. Sfc zkontroluje integritu systémových souborů a pokusí se opravit nalezené chyby.
Po dokončení skenování vám systém buď řekne, že nebyly nalezeny žádné chyby (v tom případě máte v pořádku systémové soubory), nebo vám oznámí, že byly nalezeny a opraveny chyby (v tom případě systémové soubory byly opraveny)

## Slide 10
Síťový adapter
Disk
Zajímavost při instalaci
32 GB by mělo být považováno za absolutní minimální hodnotu pro úspěšnou instalaci. Toto minimum by vám mělo umožnit nainstalovat Windows Server 2022 pomocí možnosti instalace Server Core s rolí serveru Web Services (IIS). Server v režimu Server Core je asi o 4 GB menší než stejný server využívající možnost instalace Server with Desktop Experience.
Notes: Po zadání příkazu se spustí skenování systémových souborů. Proces může chvíli trvat v závislosti na výkonu počítače. Sfc zkontroluje integritu systémových souborů a pokusí se opravit nalezené chyby.
Po dokončení skenování vám systém buď řekne, že nebyly nalezeny žádné chyby (v tom případě máte v pořádku systémové soubory), nebo vám oznámí, že byly nalezeny a opraveny chyby (v tom případě systémové soubory byly opraveny)

## Slide 11
Síťový adapter
Disk
Zajímavost při instalaci
Systémový oddíl bude potřebovat místo navíc za kterékoli z následujících okolností:
Pokud instalujete systém přes síť.
Počítače s více než 16 GB RAM budou vyžadovat více místa na disku pro stránkování, hibernaci a výpisy souborů.
Notes: Po zadání příkazu se spustí skenování systémových souborů. Proces může chvíli trvat v závislosti na výkonu počítače. Sfc zkontroluje integritu systémových souborů a pokusí se opravit nalezené chyby.
Po dokončení skenování vám systém buď řekne, že nebyly nalezeny žádné chyby (v tom případě máte v pořádku systémové soubory), nebo vám oznámí, že byly nalezeny a opraveny chyby (v tom případě systémové soubory byly opraveny)

## Slide 12
Síťový adapter
Disk
Zajímavost při instalaci
Minimum :
Ethernetový adaptér s propustností alespoň 1 gigabit za sekundu
V souladu se specifikací architektury PCI Express
Notes: Klíčkontejner je spíše abstraktní pojem, který označuje úložiště, ve kterém jsou uchovány šifrovací klíče

## Slide 13: Další
Další požadavky
Počítače s touto verzí musí mít také následující:
Jednotka DVD (pokud máte v úmyslu nainstalovat operační systém z média DVD)

## Slide 14
Děkuji za pozornost